附表

2019年09月黑龙江省地级及以上城市集中式饮用水

水源水质状况

| 序 号 | 城市名称 | 水源名称 （监测点位） | 取水量 （万m3） | 达标情况 | 主要污染指标 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈尔滨市 | 磨盘山★ | 2328.00 | 达标 |  |
| 2 | 齐齐哈尔市 | 浏园水厂★ | 210.00 | 达标 |  |
| 3 |  | 南三水源☆ | 15.00 | 超标 | 锰(0.2) |
| 4 |  | 铁西水源☆ | 80.00 | 超标 | 铁(0.9)、锰(0.5) |
| 5 |  | 龙沙水源☆ | 96.00 | 超标 | 铁(1.1)、锰(0.1) |
| 6 |  | 铁锋水源☆ | 69.00 | 超标 | 锰(1.9) |
| 7 |  | 建华水源☆ | 33.00 | 超标 | 锰(0.8)、铁(0.07) |
| 8 | 鸡西市 | 团山水库★ | 0.00 | 达标 |  |
| 9 |  | 哈达水库★ | 360.00 | 达标 |  |
| 10 |  | 青龙山地下水源☆ | 0.00 | / |  |
| 11 | 鹤岗市 | 五号水库★ | 122.00 | 达标 |  |
| 12 |  | 细鳞河水库★ | 120.00 | 达标 |  |
| 13 | 双鸭山市 | 寒葱沟水库★ | 120.00 | 达标 |  |
| 14 |  | 岭东水库泵房★ | 0.00 | / |  |
| 15 |  | 二水源☆ | 65.00 | 达标 |  |
| 16 |  | 四方台矿水源地☆ | 7.25 | 达标 |  |
| 17 |  | 宝山矿水源地☆ | 9.97 | 达标 |  |
| 18 | 大庆市 | 大庆水库★ | 536.80 | 达标 |  |
| 19 |  | 红旗水库★ | 378.60 | 达标 |  |
| 20 |  | 大龙虎泡★ | 483.20 | 超标 | 总磷(3.8) |
| 21 |  | 大庆市东城水库★ | 411.60 | 达标 |  |
| 22 |  | 前进水源☆ | 77.50 | 超标 | 锰(1.3) |
| 23 |  | 杏二水源☆ | 67.80 | 超标 | 锰(0.9) |
| 24 |  | 西水源☆ | 68.70 | 超标 | 锰(2.2) |
| 25 |  | 南二水源☆ | 102.60 | 超标 | 锰(0.4) |
| 26 | 伊春市 | 东升水源☆ | 40.00 | 达标 |  |
| 27 |  | 伊春河水源地☆ | 16.00 | 达标 |  |
| 28 | 佳木斯市 | 八水源☆ | 279.08 | 超标 | 铁(57.0)、锰(9.7) |
| 29 | 七台河市 | 桃山水库★ | 204.00 | 达标 |  |
| 30 | 牡丹江市 | 西水源★ | 617.17 | 达标 |  |
| 31 |  | 铁路水源★ | 54.31 | 达标 |  |
| 32 | 黑河市 | 小金厂★ | 155.00 | 达标 |  |
| 33 | 绥化市 | 第一水源地☆ | 105.00 | 超标 | 锰(10.9)、铁(1.0) |
| 34 |  | 第二水源地☆ | 13.00 | 超标 | 锰(12.6)、铁(3.4) |
| 35 | 大兴安岭地区 | 加格达奇上★ | 36.00 | 达标 |  |

注：1．★为地表水，☆为地下水；2.“/”表示未监测；3.取水量由自来水厂提供。